## 材料检测（室内）
第 1 页，共 1 页
|  | 广东鸿艺工程质量检测有限公司 | [8 empty] | HYJL-D1-002WDJ01
基础处理工程检测检验委托单
委托单位 | 揭阳市华投地产开发有限公司 | [8 empty] | 委托编号 |  | DJ-W202600008 |  |  |  | 报告编号 |  |  | DJ-B202500037
工程名称 | 腾瑞·榕起潮鸣小区 | [8 empty] | 委托日期 |  | 2026-01-18
项目类别 | [9 empty] | 监督登记号 |  | RCZJZ2025022
检测类别 | [9 empty] | 项目所在地 |  | 揭阳市榕城区
样品处理 | [9 empty] | 报告发送 | [9 empty] | （） （）（）（）
见证单位 | 厦门住总建设有限公司 | [8 empty] | 报告份数 |  | 一式 |  | 4 | 份
委托人 | 陈邦鸿 |  | 联系电话 |  | 15018442098 |  | 监督员 |  |  | 联系电话 | [9 empty] | （）（）（）
见证人 | 李畅 |  | 联系电话 |  | 17688048868 |  | 见证卡号 | JYJZ20250010
检测信息 | [19 empty] | 土钉位移（基本试验）（）（验收试验）（）土钉抗拔承载力检测值（验收试验）（）
检测项目 | 桩身（墙身）完整性 | [14 empty] | FALSE | FALSE
[16 empty] | FALSE | FALSE |  |  | （）（）（）（）
| 单桩 | [14 empty] | FALSE | FALSE
[16 empty] | TRUE | FALSE |  |  | （）、（）（）（）
| 土钉 | [14 empty] | FALSE | FALSE |  |  | 压实度（）（）（）（）（）（） （）
FALSE
| 锚杆（索） | [14 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE
| 地基承载力 | [14 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[16 empty] | FALSE | FALSE
| 其他 | [14 empty] | FALSE | FALSE |  |  |  | 竖向抗压承载力（高应变法）（）(静载试验)（）桩身内力（水平静载试验）（） 水平承载力(静载试验)（）水平位移(静载试验)（）沉降量(静载试验)（）
FALSE
检测依据
[22 empty] | 建筑地基基础检测规范DBJ/T15-60-2019 | 建筑地基处理技术规范JGJ79-2012
序号 | 检测项目 |  |  | 类型 |  | 工程部位 |  |  | 设计标准 |  |  |  | 检测数量
1 | 抗压静载检测 |  |  | AB型预应力管桩 |  | 13栋 |  |  | 2100KN |  |  |  | 2根
办理人确认签名 | [5 empty] | 委托人确认签名
备注 | 委托方需填写工程概况表、施工参数表提供基础平面图等资料（具体资料根据检测项目确定）
委托声明 | 1.委托人确认检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并按时领取报告；
2.见证人确认对有见证送检样品的代表性，对取样、送检的真实性负责；
| 3.本公司保证检验的公正性，对检验数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密。 | [20 empty] | 其他：
地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路7号1号楼 电话：0769-82802363 邮编：523445
普通检验
有见证检验
委托检验
监督检验
水利
建设
水务
交通
不退样
退样
快递
自取
《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T152-2008
建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019
建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019
建筑地基处理技术规范JGJ79-2012
建筑基桩检测技术规范JGJ106-2014
土工试验方法标准GB/T50123-2019
水电水利工程土工试验规程DL/T5355-2006
复合地基技术规范GB/T50783-2012
水利水电工程物探规程SL326-2005
建筑地基检测技术规范JGJ340-2015
水利水电工程锚喷支护技术规范SL377-2007
水电水利工程锚喷支护施工规范DL/T5181-2017
电力工程地基处理技术规程DL/T5024-2005
公路路基路面现场测试规程JTG3450-2019
电力工程基桩检测技术规程DL/T5493-2014
建筑边坡工程技术规范GB50330-2013
建筑地基基础设计规范DBJ15-31-2016
建筑基坑工程技术规程DBJ/T15-20-2016
普通混凝土力学性能试验方法标准GB/T50081-2019
水工建筑物水泥灌浆施工技术规范SL/T62-2020
岩土锚杆（索）技术规程CECS22：2005
钻孔灌注桩成孔、地下连续墙成槽检测技术规程DB/T29-112-2010
其他：
低应变法
高应变法
声波透射法
钻芯法
单桩水平静载试验
单桩竖向抗压静载试验
高应变法
单桩竖向抗拔静载试验
抗拔试验
验收试验
基本试验
基础锚杆（抗拔试验）
支护锚杆（验收试验）
支护锚杆（抗拔试验）
支护锚杆（基本试验）
地基载荷试验（静载试验）
轻型动力触探
重型动力触探
静力触探
单孔注浆试验
标准贯入击数
回弹模量
成槽质量（超声波法）
喷射混凝土厚度
岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范GB50086-2015

## 工程概况表
广东鸿艺工程质量检测有限公司
工程概况表
工程名称 | 腾瑞·榕起潮鸣小区(13栋）
工程地点 | 揭阳市榕江新城环市东路以东/南厝路以北
建设单位 | 揭阳市华投地产开发有限公司
勘察单位 | 汕头市建筑设计院有限公司
设计单位 | 揭阳市华阳国际工程设计股份有限公司
承建单位 | 潮州市建筑安装总公司
基桩施工单位 | 潮州市建筑安装总公司
监理单位 | 厦门住总建设建设有限公司
质量监督站 | 揭阳市榕城区住房和城乡建设局
结构型式 | 钢筋砼剪力墙结构 | 层 数 | 25
建筑面积（m²） | 10648 | 开工日期 | 2025.11.10
桩 型 | AB型预应力管桩 | 桩径(mm) | 500
单桩竖向抗压承载力特征值（kN） | 2100 | 要求最大试验荷载(kN) | 4200
设计桩长(m) | 24~31 | 桩端持力层 | 全风化花岗岩
工程桩总数（根） | 123 | 检测桩数(根) | 2根
检测方法 | 抗压静载检测 | 检测日期
备 注
填写单位： |  | 填写人：
FALSE
联系电话： |  | 填写日期： | [45 empty] | TRUE
[5 empty] | 桩身（墙身）完整性低应变法 |  | 桩身（墙身）完整性高应变法 |  | 桩身（墙身）完整性声波透射法 |  | 桩身（墙身）完整性钻芯法 |  | 单桩水平静载试验 |  | 单桩高应变法 |  | 单桩竖向抗压静载试验 |  | 单桩竖向抗拔静载试验 |  | 土钉抗拔试验 | 土钉基本试验 | 土钉验收试验 | 基础锚杆/索（抗拔试验） |  | 支护锚杆/索（验收试验） |  | 支护锚杆/索（基本试验） |  | 支护锚杆/索（抗拔试验） |  | 地基承载力地基载荷试験（静载试验） |  | 地基承载力轻型动力触探 |  | 地基承载力重型动力触探 |  | 地基承载力静力触探 |  | 地基承载力标准灌入击数 |  | 回弹模量 |  | 成槽质量（超声波法） |  | 单孔注浆试验
|  |  |  | 1 | 建筑面积（m2） | 开工日期 | 建筑面积（m2） | 开工日期 | 建筑面积(㎡) | 开工日期 | 建筑面积(㎡) | 开工日期 | 建筑面积(㎡) | 开工日期 | 建筑面积（m²） | 开工日期 | 建筑面积（m²） | 开工日期 | 建筑面积（m²） | 开工日期 |  |  |  | 建筑面积(㎡) | 开 工 日 期 | 建筑面积(㎡) | 开 工 日 期 | 建筑面积(㎡) | 开 工 日 期 | 建筑面积(㎡) | 开 工 日 期 | 建筑面积(㎡) | 开工日期 | 建筑面积(㎡) | 开工日期 | 建筑面积(㎡) | 开工日期 | 建筑面积(㎡) | 开工日期 | 建筑面积(㎡) | 开工日期 | 1 | 11 | / | / | / | /
|  |  |  | 2 | 桩 型 | 桩径（mm） | 桩 型 | 桩径（mm） | 桩 型 | 桩径（㎜） | 桩 型 | 桩 径（mm） | 桩 型 | 桩径(mm) | 桩 型 | 桩径（mm） | 桩 型 | 桩径(mm) | 桩 型 | 桩径(mm) |  |  |  | 锚杆/索承载力设计值(kN) | 要求最大试验荷载(kN) | 锚杆/索承载力设计值(kN) | 要求最大试验荷载(kN) | 锚杆/索承载力设计值(kN) | 要求最大试验荷载(kN) | 锚杆/索承载力设计值(kN) | 要求最大试验荷载(kN) | 地基类型 | 压板面积(m²) | 地基类型 | 地基承载力特征值(kPa) | 地基类型 | 压板面积(m²) | 地基类型 | 压板面积(m²) | 地基类型 | 压板面积(m²) | 2 | 12
|  |  |  | 3 | 设计桩长（m） | 桩身砼设计强度 | 设计桩长（m） | 桩身砼设计强度 | 设计桩长(m) | 桩身砼设计强度 | 单桩承载力特征值(kN) | 桩身混凝土设计强度等级 | 单桩竖向抗压承载力特征值（kN） | 要求最大试验荷载(kN) | 设计桩长（m） | 桩身砼设计强度 | 单桩竖向抗压承载力特征值（kN） | 要求最大试验荷载(kN) | 单桩竖向抗拔承载力特征值（kN） | 要求最大试验荷载(kN) |  |  |  | 锚杆索类型 | 锚杆/索孔径(mm) | 锚杆索类型 | 锚杆/索孔径(mm) | 锚杆索类型 | 锚杆/索孔径(mm) | 锚杆索类型 | 锚杆/索孔径(mm) | 地基土承载力特征值(kPa) | 要求最大试验荷载(kN) | 地基占地面积（m2） | 检测数量（孔） | 地基土承载力特征值(kPa) | 要求最大试验荷载(kN) | 地基土承载力特征值(kPa) | 要求最大试验荷载(kN) | 地基土承载力特征值(kPa) | 要求最大试验荷载(kN) | 3 | 13
|  |  |  | 4 | 单桩竖向抗压承载力特征值（kN） | 桩端持力层 | 单桩竖向抗压承载力特征值（kN） | 桩端持力层 | 单桩竖向抗压承载力特征值（kN） | 桩端持力层 | 工程桩总数（根） | 检测桩数（根） | 设计桩长(m) | 桩端持力层 | 单桩竖向抗压承载力特征值（kN） | 桩端持力层 | 设计桩长(m) | 桩端持力层 | 设计桩长(m) | 桩端持力层 |  |  |  | 锚杆/索总数（根） | 检测锚杆/索数（根） | 锚杆/索总数（根） | 检测锚杆/索数（根） | 锚杆/索总数（根） | 检测锚杆/索数（根） | 锚杆/索总数（根） | 检测锚杆/索数（根） | 地基占地面积（m²） | 检测点数(点) | 土粒径 | 基础持力层 | 地基占地面积（m²） | 检测点数(点) | 地基占地面积（m²） | 检测点数(点) | 地基占地面积（m²） | 检测点数(点) | 4 | 14
|  |  |  | 5 | 工程桩总数（根） | 检测桩数（根） | 工程桩总数（根） | 检测桩数（根） | 工程桩总数（根） | 检测桩数(根) | 设计桩长（m） | 桩底持力层 | 工程桩总数（根） | 检测桩数(根) | 工程桩总数（根） | 检测桩数（根） | 工程桩总数（根） | 检测桩数(根) | 工程桩总数（根） | 检测桩数(根) |  |  |  | 设计深度（m） | 持力层 | 设计深度（m） | 持力层 | 设计深度（m） | 持力层 | 设计深度（m） | 持力层 | 基础标高（m） | 基础持力层 | 基础标高（m） | 检测日期 | 基础标高（m） | 基础持力层 | 基础标高（m） | 基础持力层 | 基础标高（m） | 基础持力层 | 5 | 15
|  |  |  | 6 | 检测方法 | 检测日期 | 检测方法 | 检测日期 | 检测方法 | 检测日期 | 检测方法 | 检 测 日 期 | 检测方法 | 检测日期 | 检测方法 | 检测日期 | 检测方法 | 检测日期 | 检测方法 | 检测日期 |  |  |  | 检测方法 | 检测日期 | 检测方法 | 检测日期 | 检测方法 | 检测日期 | 检测方法 | 检测日期 | 检测方法 | 检测日期 | 检测方法 | / | 检测方法 | 检测日期 | 检测方法 | 检测日期 | 检测方法 | 检测日期 | 6 | 16

## 施工参数表
广东鸿艺工程质量检测有限公司
单桩竖向抗压静载试验成桩参数表
| 序号 | 试验桩号(#) | 桩径(mm) | 桩长(m) | 混凝土设计强度等级 | 单桩竖向抗压承载力特征值(kN) | 设计桩端持力层 | 施工日期 | 混凝土设计强度等级
| 1 | 13-45# | 500 | 25 | C80 | 2100 | 全风化 | 2025.12.20 | /
| 2 | 13-58# | 500 | 26 | C80 | 2100 | 全风化 | 2025.12.19 | /
TRUE
[20 empty] | TRUE | FALSE
| 填写单位： | [5 empty] | 联系电话：
| 填 写 人： | [5 empty] | 填写日期：
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[10 empty] | 桩身（墙身）完整性低应变法 | 桩号(#) | 桩径(mm) | 施工桩长(m) | 桩顶标高(m) | 砼强度等级 | 单桩承载力特征值(kN) | 设计桩端持力层 | 桩砼浇灌日期 | 备注
[10 empty] | 桩身（墙身）完整性高应变法 | 桩号(#) | 桩径(mm) | 施工桩长(m) | 桩顶标高(m) | 砼强度等级 | 单桩承载力特征值(kN) | 设计桩端持力层 | 桩砼浇灌日期 | 备注
[10 empty] | 桩身（墙身）完整性声波透射法 | 桩号(#) | 桩径(mm) | 施工桩长(m) | 桩顶标高(m) | 砼强度等级 | 单桩承载力特征值(kN) | 设计桩端持力层 | 桩砼浇灌日期 | 备注
[10 empty] | 桩身（墙身）完整性钻芯法 | 桩号(#) | 桩径(mm) | 施工桩长(m) | 桩顶标高(m) | 混凝土设计强度等级 | 单桩承载力特征值(kN) | 设计桩端持力层 | 成桩日期 | 备注
1 | [9 empty] | 单桩水平静载试验 | 序号 | 试验桩号(#) | 桩径(mm) | 桩长(m) | 混凝土设计强度等级 | 单桩竖向抗压承载力特征值(kN) | 设计桩端持力层 | 施工日期 | 备注
2 | [9 empty] | 单桩高应变法 | 桩号(#) | 桩径(mm) | 施工桩长(m) | 桩顶标高(m) | 砼强度等级 | 单桩承载力特征值(kN) | 设计桩端持力层 | 桩砼浇灌日期 | 备注
3 | [9 empty] | 单桩竖向抗压静载试验 | 序号 | 试验桩号(#) | 桩径(mm) | 桩长(m) | 混凝土设计强度等级 | 单桩竖向抗压承载力特征值(kN) | 设计桩端持力层 | 施工日期 | 备注
4 | [9 empty] | 单桩竖向抗拔静载试验 | 序号 | 试验桩号(#) | 桩径(mm) | 桩长(m) | 混凝土设计强度等级 | 单桩竖向抗压承载力特征值(kN) | 设计桩端持力层 | 施工日期 | 备注
5 | [9 empty] | 土钉抗拔试验
6 | [9 empty] | 土钉基本试验
7 | [9 empty] | 土钉验收试验
8 | [9 empty] | 基础锚杆/索（抗拔试验） | 序号 | 锚(杆/索)编号 | 锚(杆/索)孔径(mm) | 锚(杆/索)体类型 | 锚(杆/索)体直径(mm)) | 自由段长度（m） | 锚(杆/索)长度(m) | 灌浆日期 | 锚(杆/索)抗拔承载力设计值(kN)
9 | [9 empty] | 支护锚杆/索（验收试验） | 序号 | 锚(杆/索)编号 | 锚(杆/索)孔径(mm) | 锚(杆/索)体类型 | 锚(杆/索)体直径(mm)) | 自由段长度（m） | 锚(杆/索)长度(m) | 灌浆日期 | 锚(杆/索)抗拔承载力设计值(kN)
10 | [9 empty] | 支护锚杆/索（基本试验） | 序号 | 锚(杆/索)编号 | 锚(杆/索)孔径(mm) | 锚(杆/索)体类型 | 锚(杆/索)体直径(mm)) | 自由段长度（m） | 锚(杆/索)长度(m) | 灌浆日期 | 锚(杆/索)抗拔承载力设计值(kN)
11 | [9 empty] | 支护锚杆/索（抗拔试验） | 序号 | 锚(杆/索)编号 | 锚(杆/索)孔径(mm) | 锚(杆/索)体类型 | 锚(杆/索)体直径(mm)) | 自由段长度（m） | 锚(杆/索)长度(m) | 灌浆日期 | 锚(杆/索)抗拔承载力设计值(kN)
12 | [9 empty] | 地基承载力地基载荷试験（静载试验） | 试验序号 | 检测点号 | 增强体桩径(mm) | 施工桩长(m) | 检测点标高(m) | 复合地基承载力特征值(kPa) | 施工日期 | 桩间距（m） | 布桩方式
[10 empty] | 地基承载力轻型动力触探 | 试验序号 | 试验孔号 | 地基类型 | 基础标高（m） | 基础持力层 | 施工方法 | 承载力特征值（kPa） | 检测日期 | 备注
[10 empty] | 地基承载力重型动力触探 | 试验序号 | 试验孔号 | 地基类型 | 基础标高（m） | 基础持力层 | 施工方法 | 承载力特征值（kPa） | 检测日期 | 备注
[10 empty] | 地基承载力静力触探 | 试验序号 | 试验孔号 | 地基类型 | 基础标高（m） | 基础持力层 | 施工方法 | 承载力特征值（kPa） | 检测日期 | 备注
[10 empty] | 地基承载力标准灌入击数 | 试验序号 | 试验孔号 | 地基类型 | 基础标高（m） | 基础持力层 | 施工方法 | 承载力特征值（kPa） | 检测日期 | 备注
回弹模量
成槽质量
单孔注浆试验